	附件1

宁夏老干部活动中心办公场所维修清单

	项目
	内  容
	项目特征
	数量
	单位

	201室
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨框架，隔音棉填充，osb板打底，石膏板饰面。
	22
	㎡

	
	墙面基层处理
	批刮腻子找平后打磨平整。
	44
	㎡

	
	墙面乳胶漆
	乳胶漆喷涂3遍，环保达标。
	44
	㎡

	202室
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨框架，隔音棉填充，osb板打底，石膏板饰面。
	8
	㎡

	
	墙面基层处理
	批刮腻子找平后打磨平整。
	62
	㎡

	
	墙面乳胶漆
	乳胶漆喷涂3遍，环保达标。
	62
	㎡

	207室
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨框架，隔音棉填充，osb板打底，石膏板饰面。
	14
	㎡

	
	墙面基层处理
	批刮腻子找平后打磨平整。
	128
	㎡

	
	墙面乳胶漆
	乳胶漆喷涂3遍，环保达标。
	128
	㎡

	
	加空调风口
	
	1
	个

	208室
	墙面基层处理
	批刮腻子找平后打磨平整。
	73
	㎡

	
	墙面乳胶漆
	乳胶漆喷涂3遍，环保达标。
	73
	㎡

	
	拆除服装架子
	把服装架子拆除下来，安装到三楼308室。
	1
	项

	301室
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨框架，隔音棉填充，osb板打底，石膏板饰面。
	13
	㎡

	
	墙面基层处理
	批刮腻子找平后打磨平整。
	117
	㎡

	
	墙面乳胶漆
	乳胶漆喷涂3遍，环保达标。
	117
	m

	
	加空调风口
	
	1
	项

	
	拆除原有电视大屏
	
	16
	㎡

	308室
	安装服装架子
	安装208室拆除下来服装架子，安装好。
	1
	项

	
	加装挂衣架
	加装6道挂衣架，每道长约3米，每道承重200千克以上。
	180
	m

	游泳馆男更衣室
	轻钢龙骨石膏板隔墙
	轻钢龙骨框架，osb板饰面。
	4
	㎡

	
	防水饰面安装
	隔墙要防潮防水。
	8
	㎡

	其他
	
	
	
	


附件2

比选采购报名表

	项目名称
	

	参与比选单位全称

（加盖公章）
	

	法人代表签字
	

	联系人及联系电话
	

	单位基本情况
	

	单位详细地址
	

	报名日期
	

	备 注
	




