	附件1

宁夏老干部活动中心大楼中央空调主机等设备维修保养清单

	序号
	名称
	设备规格型号
	数量
	单位
	备  注

	一、主机维护保养（吉荣2台）

	1
	冷冻油
	吉荣LS470Z
	2
	台
	更换

	2
	内置油过滤器
	
	4
	个
	更换

	3
	干燥过滤器
	
	12
	个
	更换

	4
	制冷剂
	R22
	2
	台
	补充

	5
	冷凝器清洗
	吉荣LS470Z
	4
	个
	化学清洗

	二、冷却塔维护保养

	1
	冷却塔清洗
	良机LR125CKL
	1
	套
	1号、2号冷却塔填料物理清洗（药剂循环清洗）、塔体结构维护清洗

	2
	冷却塔风扇和电机维护保养
	良机LR125CKL
	2
	台
	风扇及电机维护保养、皮带更换、电气检查

	3
	冷却塔进水管道阀门整改及更换
	DN150
	2
	个
	更换法兰硬密封涡轮蝶阀，含拆除旧阀门及管道切割焊接

	4
	冷却塔出水管道阀门整改及更换
	DN200
	2
	个
	更换法兰硬密封涡轮蝶阀，含拆除旧阀门及管道切割焊接

	三、泵类维修保养

	1
	空调循环泵
	格兰富15KW
	4
	台
	更换进口轴承、水封

	2
	换热站循环泵
	凯泉22KW
	2
	台
	更换进口轴承、水封

	3
	水系统补水泵
	2.2KW
	2
	台
	更换进口轴承、水封

	4
	空调机房排污泵
	2.2KW
	2
	台
	2台维修保养，更换进口轴承、水封。1号排污泵更换止回阀

	5
	水泵房排污泵
	5.5KW
	2
	台
	2台维修保养，更换进口轴承、水封。2号排污泵更换止回阀

	6
	地下车库排污泵
	1.5KW
	1
	台
	更换新的排污泵，含安装调试

	四、机组电控柜及其他设备维修保养

	1
	电控箱
（制冷机组和换热机组）
	
	1
	项
	控制柜除尘、接线端子紧固、不良电气更换（断路器、空气开关、接触器、热保护器、开关按钮等）

	2
	换热站补水泵两端管道更换
	
	1
	项
	换热站2台补水泵连接软化水箱和换热机组两端管道和阀门更换

	3
	软化水装置保养
	
	1
	项
	2台8吨软水设备检查保养，采购半吨工业软水盐

	4
	换热站安全阀检验
	
	1
	个
	校验或更换

	5
	压力表检测
	
	28
	个
	压力表检测，粘贴合格证标识


附件2

比选采购报名表

	项目名称
	

	参与比选单位全称

（加盖公章）
	

	法人代表签字
	

	联系人及联系电话
	

	单位基本情况
	

	单位详细地址
	

	报名日期
	

	备 注
	




