宁夏老干部活动中心三楼多功能厅屋面防水

维修项目采购公告

一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心三楼多功能厅屋面防水维修

项目地点：宁夏老干部活动中心

二、采购需求

- 1.对多功能厅屋顶铝塑板接缝进行维修。多功能厅屋面铝塑板接缝长约950米（以实际测量长度为准），采取“一布三涂”法维修。将接缝清理干净，涂刷底漆、面漆、隔绝漆，粘贴1层聚酯网格布。

- 2.多功能厅东侧、南侧屋檐铝塑板、南门外侧上方玻璃雨棚接缝进行维修。该接缝长约500米（以实际测量长度为准），采取“三涂”法维修，将接缝清理干净，涂涮3遍乙烯基树脂漆。

三、采购限价

3.57万元以内。

四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定。

2.具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），响应文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章。

3.营业执照经营范围包含建设工程、维修改造、室内装修等与采购项目相关的内容。

4.本项目不接受联合体报价。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、身份证复印件、项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、供应商单位、联系电话等信息），一式6份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起到2025年8月15日下午18:00为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2025年8月下旬在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054329

附件：1.宁夏老干部活动中心三楼多功能厅屋面防水维修

清单

2.比选采购报名表

- 宁夏老干部活动中心

- 2025年8月6日

附件1

宁夏老干部活动中心三楼多功能厅屋面防水维修清单

| 序号 | 内容 | 项目特征 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能厅屋面接缝维修 | 1.接缝清理干净，涂刷底漆（乙烯基+硅烷偶联剂），增加铝、金属等粘结力。 2.贴聚酯网格布（宽8cm）。 3.涂刷面漆（乙烯基+促进剂+固化剂），增加耐水性寿命。 4.涂刷隔绝漆（乙烯基+紫外线添加剂)，防紫外抗老化。 | 950 （以实际测量长度为准） | 米 |
| 2 | 多功能厅东侧、南侧屋檐铝塑板、南门外侧上方玻璃雨棚接缝维修 | 接缝清理干净，涂涮3遍乙烯基树脂漆（底漆、面漆和隔绝漆）。 | 500 （以实际测量长度为准） | 米 |
| 3 | 垃圾清运 | 接缝清理、垃圾清运 | 1 | 项 |
| 4 | 高空作业 | 安全保护措施 | 1 | 项 |

附件2

比选采购报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与比选单位全称 （加盖公章） |  |
| 法人代表签字 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 单位基本情况 |  |
| 单位详细地址 |  |
| 报名日期 |  |
| 备 注 |  |